###### Опросный лист на теплосчётчик «Магика-2»

###### (заполняется на каждый прибор отдельно)

| Наименование организации заказчика: |  | ИНН/КПП: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |
| ФИО лица, заполнившего опросный лист: |  |
| Контактный тел./факс: |  | E-mail: |  |
| Параметры существующей системы |
| № | Наименование | Ед. изм. | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 1 | Место установки (ИТП, ЦТП, Котельная, Другое) |  |
| 2 | Система учета (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС, подпитка, другое) |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка | Гкал/час |  |  |  |
| 4 | Расход теплоносителя | м³/час |  |  |  |
| 5 | Диаметр подающего трубопровода | мм |  |  |  |
| 6 | Диаметр обратного трубопровода (рециркуляционного) | мм |  |  |  |
| 7 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе | °С |  |  |  |
| 8 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | °С |  |  |  |
| 9 | Давление теплоносителя в подающем трубопроводе | бар |  |  |  |
| 10 | Давление теплоносителя в обратном трубопроводе | бар |  |  |  |
| Параметры исполнения прибора |
| 11 | Тип системы (А, Б, В, Д, Е, Ж), смотри ниже: |  |  |  |
| 12 | Формула вычисления тепла (открытая или закрытая) |  |  |  |
| 13 | Const Т холодной воды (среднегодовая или зима/лето) | °С |  |
| 14 | Необходимость измерения Т холодной воды (для источников тепла) | да/нет |  |  |  |
| 15 | Dу датчиков расхода на подающем трубопроводе (заполняется в том случае, если определен проектом) | мм |  |  |  |
| 16 | Dу датчиков расхода на обратном трубопроводе (заполняется в том случае, если определен проектом) | мм |  |  |  |
| 17 | Наличие реверса (для открытой системы отопления) | да/нет |  |  |  |
| 18 | Необходимость измерения давления в трубопроводах | да/нет |  |  |  |
| 19 | Наличие функции поддержки модема | да/нет |  |

| Дополнительное оборудование |
| --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 20 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – преобразователи расхода | м |  |  |  |
| 21 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – термометры сопротивления | м |  |  |  |
| 22 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – датчики давления | м |  |  |  |
| 23 | Монтажный комплект №1 (ответные фланцы, крепёж, прокладки, габаритный имитатор) | да/нет |  |  |  |
| 24 | Монтажный комплект №2 (прямые участки с переходами под приварку и ответными фланцами, крепёж, прокладки, габаритный имитатор) | да/нет |  |  |  |
| 25 | Монтажный комплект №3 (ответные фланцы, крепёж, прокладки) | да/нет |  |  |  |
| 26 | Модем GSM (комплект: модем, блок питания, антенна, кабель) | да/нет |  |
| 27 | Преобразователь интерфейса RS-232/Ethernet | да/нет |  |
| 28 | Система выгрузки и распечатки архивов (архиватор Магика-Архив 2) | да/нет |  |

* теплосчётчик «Магика-2» имеет интерфейсы связи RS-232 и RS-485 Modbus в базовой конфигурации.