###### Опросный лист на теплосчётчик «МАГИКА-2»

###### (заполняется на каждый прибор отдельно)

| Наименование организации заказчика: |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП: |  |
| Адрес: |  |
| ФИО лица, заполнившего опросный лист: |  |
| Контактный тел./факс: |  | E-mail: |  |
| Параметры существующей системы |
| № | Наименование | Ед. изм. | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 1 | Место установки (ИТП, ЦТП, Котельная, Другое) |  |
| 2 | Система учета (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС, подпитка, другое) |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |
| 4 | Расход теплоносителя минимальный | м³/ч, т/ч |  |  |  |
| 5 | Расход теплоносителя номинальный | м³/ч, т/ч |  |  |  |
| 6 | Расход теплоносителя максимальный | м³/ч, т/ч |  |  |  |
| 7 | Диаметр подающего трубопровода | мм |  |  |  |
| 8 | Диаметр обратного трубопровода (рециркуляционного) | мм |  |  |  |
| 9 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе | °С |  |  |  |
| 10 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | °С |  |  |  |
| 11 | Давление теплоносителя в подающем трубопроводе | МПа |  |  |  |
| 12 | Давление теплоносителя в обратном трубопроводе | кгс/см2 |  |  |  |
| Параметры исполнения прибора |
| 13 | Dу датчиков расхода на подающем трубопроводе (заполняется, если определено проектом) | мм |  |  |  |
| 14 | Dу датчиков расхода на обратном трубопроводе (заполняется, если определено проектом) | мм |  |  |  |
| 15 | Тип системы (А, Б, В, Д, Е, Ж), см. ниже: |  |  |  |
| Система теплоснабжения закрытая с одним датчиком расхода | Система теплоснаб-жения закрытая с двумя датчиками расхода | Система теплоснабжения открытая с двумя датчиками расхода | Система ГВС тупиковая | Система ГВС с циркуляцией | Система ХВС или система подпитки |
| А | Б | В | Д | Е | Ж |
| 14 | Температура холодной воды для источников тепла или открытых систем (указать) | Измерение или Константа периода «Зима» __°С «Лето» __°С |
| 16 | Необходимость измерения температуры воздуха | да/нет |  |
| 17 | Наличие реверса (для открытой системы отопления) | да/нет |  |  |  |
| 18 | Необходимость измерения давления в трубопроводах | да/нет |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |
| № | Наименование | Ед. изм. | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 |
| 19 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – датчики расхода | м |  |  |  |
| 20 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – датчики температуры | м |  |  |  |
| 21 | Кабель связи: эл. блок теплосчётчика – датчики давления | м |  |  |  |
| 22 | Монтажный комплект №1 (ответные фланцы, крепёж, прокладки, габаритный имитатор) | да/нет |  |  |  |
| 23 | Монтажный комплект №2 (прямые участки с переходами под приварку и ответными фланцами, крепёж, прокладки, габаритный имитатор) | да/нет |  |  |  |
| 24 | Монтажный комплект №3 (ответные фланцы, крепёж, прокладки) | да/нет |  |  |  |
| 25 | Модем GSM (комплект: модем, блок питания, антенна, кабель) | да/нет |  |
| 26 | Преобразователь интерфейса RS-232/Ethernet | да/нет |  |
| 27 | Система выгрузки и распечатки архивов (архиватор Магика-Архив 2 + ПО) | да/нет |  |
| 28 | Шкаф монтажный (в комплекте 1 автомат и 2 розетки) | да/нет |  |
| Дополнение: |

* теплосчётчик «Магика-2» имеет интерфейсы связи RS-232 и RS-485 ModBus в базовой конфигурации.