Таблица типоразмеров разборных пластинчатых теплообменников Ридан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип ПТО** | **Ду, мм** | **Площадь одной пластины, м2** | **Площадь теплообмена, макс., м2** | **Расход, макс., м3/ч** |
| [XGF025](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-xgf025) | 25 | 0,021 | 1,43 | 8 |
| [XGM032](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-xgm032) | 32 | 0,067 | 6,57 | 13 |
| [НН№04](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-04) | 32 | 0,04 | 3,70 | 13 |
| [НН№08](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-08) | 32 | 0,08 | 7,39 | 13 |
| [XGM050](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-xgm050) | 50 | 0,157 | 29,52 | 40 |
| [НН№07](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-07) | 50 | 0,07 | 7,96 | 40 |
| [НН№14](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-14) | 50 | 0,15 | 16,35 | 40 |
| [НН№20](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-20) | 50 | 0,21 | 22,89 | 40 |
| [НН№19](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-19) | 65 | 0,22 | 38,72 | 70 |
| [НН№31](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-31) | 65 | 0,33 | 50,49 | 70 |
| [НН№44](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-44) | 65 | 0,45 | 68,85 | 70 |
| [НН№21](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-21) | 100 | 0,24 | 56,16 | 160 |
| [НН№22](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-22) | 100 | 0,26 | 48,36 | 160 |
| [НН№47](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-47-du-100) | 100 | 0,50 | 117,00 | 160 |
| [НН№36](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-36) | 100 | 0,35 | 80,5 | 100 |
| [НН№64](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-64) | 100 | 0,35 | 80,5 | 100 |
| [НН№41](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-41) | 150 | 0,45 | 217,35 | 350 |
| [НН№42](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-42) | 150 | 0,46 | 176,18 | 350 |
| [НН№62](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-62) | 150 | 0,68 | 328,44 | 350 |
| [НН№86](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-86) | 150 | 0,90 | 591,30 | 350 |
| [НН№110](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-110) | 150 | 1,20 | 788,40 | 350 |
| [НН№43](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-43) | 200 | 0,46 | 314,64 | 650 |
| [НН№65](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-65) | 200 | 0,68 | 465,12 | 650 |
| [НН№100](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-100) | 200 | 1,00 | 666,00 | 650 |
| [НН№130](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-130) | 200 | 1,33 | 884,45 | 650 |
| [НН№152](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-152) | 200 | 1,52 | 1015,36 | 650 |
| [НН№113](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-113) | 250 | 1,13 | 734,50 | 1000 |
| [НН№81](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-81) | 300 | 0,84 | 782,04 | 1500 |
| [НН№121](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-121) | 300 | 1,26 | 1170,54 | 1500 |
| [НН№188](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-188) | 300 | 1,96 | 1820,84 | 1500 |
| [НН№251](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-251) | 300 | 2,62 | 2443,87 | 1500 |
| [НН№145](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-145) | 400 | 1,45 | 1344,15 | 2500 |
| [НН№210](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-210) | 400 | 2,20 | 2044,03 | 2500 |
| [НН№201](http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-201) | 500 | 2,10 | 1929,90 | 3800 |